电线电缆委托检测合同单         委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 见证人及见证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 取样人及取样号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人及电话 |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 来样方式 | £客户自行送样 £工程现场接样 £委托抽样检测 £监督抽检 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已检样品处理 | £委托方自行取回（请于取回报告后15个工作日内取回样品，逾期按放弃取回处理） £委托检测单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号（由检测单位填写） | 样品名称 |  | 规格型号 | 标称截面 |  |  | 额定电压 | 出产批次 | 生产厂家 |  |  | 代表数量 |
| 检测依据 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）-BV/RV电线(450/750V) £ GB/T 5023.3-2008 £ GB/T 19666-2019 其他： |  |  |  | £常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量、抗张强度、断裂伸长率、老化后抗张强度及变化率 、老化后断裂伸长率及变化率 、导体电阻、绝缘电阻、电压试验） £不延燃 £垂直燃烧 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）-£BYJ£RY£RYJ电线(温度等级： ℃) £ JB/T 10491-2004 £ GB/T 19666-2019 其他： |  |  |  | £常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量、抗张强度、断裂伸长率、导体电阻、电压试验）£老化后抗张强度及变化率和老化后断裂伸长率及变化率 £不延燃 £垂直燃烧 £其它： 注：若需做老化后指标，请提供对应的温度等级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）-RVS双绞电线/RVV/RVB电缆 £ JB/T 8734.3-2016 £ GB/T 5023.5-2008 £ GB/T 19666-2019 其他： |  |  |  | £常规性能（颜色及标志的耐擦性 、抗张强度、断裂伸长率、老化后抗张强度及变化率 、老化后断裂伸长率及变化率 、导体电阻、耐压试验） £不延燃 £垂直燃烧 £绝缘电阻 £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 £ GB/T 12706.1-2020 £ GB/T 5013-2008 (橡皮绝缘) £ GB/T 9330-2020 (塑料绝缘) 其他： |  |  |  | £常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量(绝缘和护套)、抗张强度(绝缘和护套)、断裂伸长率(绝缘和护套)、老化后抗张强度及变化率(绝缘和护套) 、老化后断裂伸长率及变化率(绝缘和护套) 、导体电阻、绝缘电阻(试样10m)、电压试验（试样10m））£热延伸试验（绝缘和护套） £不延燃试验——电缆的单根阻燃试验（只针对聚氯乙烯护套-代号V和弹性体护套-代号F)） £其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证员（签字）： 建设（监理）单位（盖章）： 日 期： |  | 取样员（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： |  |  |  | 委托经办人（签字）： 委托单位（盖章）： 日 期： |  |  |  | 检测单位经办人（签字）： 检测单位（盖章）： 日 期： |  |  |
| 扫一扫报告进度查询 样品信息由委托方填写并对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字； - 本中心对客户相关的机密、信息和所有权实施严格的保护和保密措施，除非法律禁止； - 3、本委托合同单一经双方经办人签字确认即具有法律效力； - 4、本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，委托单位一份（归入档案）； - 5、检测单位地址：无锡市新辉环路8号（中心本部）、扬名高新技术产业园B区80号（扬名检测部）、梁溪区惠钱路73号（山北检测部） ； - 6、联系电话：0510-85817607、88156786、88157877（中心本部）、85808471（扬名检测部）、82612863（山北检测部）； - 7、如需提供邮寄服务请及时与收样人员沟通，检测单位代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |